Интегрированная система безопасности объектов

Архитектурные решения

Введение

Интегрированная система безопасности объектов (далее Система) представляет собой комплексное инженерно-техническое решение, в которое с помощью одного из элементов Системы – интеграционной шины системы обеспечения безопасности – включены все системы безопасности предприятия:

- система контроля и управления доступом;

- система видеонаблюдения;

- система охранно-пожарной и охранно-тревожной сигнализации;

- система защиты периметра и другие инженерные системы.

Система реализована с использованием следующих архитектурных и технологических решений, которые позволяют повысить эффективность работы информационной системы и оптимизировать распределение ее программно-аппаратных ресурсов:

- многозвенная архитектура;

- распределенная иерархическая архитектура;

- архитектура, открытая для дальнейшего развития;

- архитектура, поддерживающая горизонтальное масштабирование, которое обеспечит большую производительность системы при добавлении дополнительных мощностей ее компонентам;

- наращивание производительности при увеличении числа пользователей и количества информационных ресурсов реализовано путём добавления необходимых вычислительных ресурсов, без изменения архитектуры решения.

Система реализовывает необходимые для информационного взаимодействия сервисы, позволяющие осуществлять доступ к информации для всех участников Системы, с возможностью расширения их количества.

Внутренняя архитектура Системы приведена на рис.1

Рис.1. Внутренняя архитектура

Разработанная Система является распределенной, что позволяет реализовать совместное использование ресурсов, подключенных к сети в одно и то же время. Это позволяет производить масштабирование как горизонтально, так и вертикально. Распределенность Системы означает, что выход из строя какой-либо ее части (например, отключение какого-либо узла) не приводит к полной остановке работы Системы, узлы могут продолжать работать автономно, а по восстановлении работоспособности всех частей Системы осуществить репликацию данных. Это видно из внешней архитектуры, приведенной на рис. 2.

Рис.2. Внешняя архитектура