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[bookmark: _Toc500776724][bookmark: _Toc99357065]Объект испытаний
Объектом испытаний являются программные средства Интегрированной системы безопасности объектов (ИСБО или Система). 
Комплекс задач по разработке программных средств ИСБО включает в себя:
· автоматизацию процессов формирования, ведения, актуализации и использования паспортов безопасности объектов;
· обеспечение своевременности принятия решений в случае возникновения внештатных ситуаций на объектах;
· обеспечение руководства аналитической информацией для управления (планирования, контроля, изменения) деятельностью по обеспечению необходимого уровня защищенности объектов;
· предотвращение и снижение рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах;
· минимизации экономического ущерба в результате угрозы или совершения актов незаконного вмешательства в работу оборудования;
· снижению затрат при проведении работ по формированию, ведению и использованию паспортов безопасности объектов;
· оперативное представление информации об объекте в случае возникновения ЧС при поступлении сигнала от датчиков информационных систем мониторинга;
· обеспечение централизованного управления и контроля за всеми инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) на объектах.

[bookmark: _Toc464040257][bookmark: _Toc473194601][bookmark: _Toc500776725][bookmark: _Toc99357066]Цель испытаний
Целью испытаний является проверка работоспособности программного обеспечения Системы и взаимодействия ее подсистем, реализации функциональных характеристик, заявленных в общем описании Системы («Описание функциональности. Функциональные характеристики»). 
Также целью проведения испытаний является определение возможности передачи Системы в опытную эксплуатацию (при предварительных испытаниях) и затем приемки Системы (при приемочных испытаниях) для ввода в промышленную эксплуатацию.

[bookmark: _Toc464040258][bookmark: _Toc473194602][bookmark: _Toc500776726][bookmark: _Toc99357067]Общие положения
[bookmark: _Toc464040259][bookmark: _Toc473194603][bookmark: _Toc500776727][bookmark: _Toc99357068]Документы, на основании которых ведутся испытания
Настоящая Программа и Методика Испытаний разработана в соответствии со следующими документами:
1) ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем.
2) РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы требования к содержанию документов.
3) ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
4) Описание функциональности. Функциональные характеристики.
5) Модули Системы.

[bookmark: _Toc464040260][bookmark: _Toc473194604][bookmark: _Toc500776728][bookmark: _Toc99357069]Место и продолжительность испытаний
Предварительные и приемочные испытания должны проводиться на аппаратных и программных средствах заказчика. Испытания Системы должны проводиться согласно разработанной исполнителем Программе и методике испытаний (далее – Программа).
Продолжительность предварительных испытаний обусловлена спецификой разработки и сопровождает весь процесс разработки. Продолжительность приемочных испытаний составляет 3 рабочих дня.

[bookmark: _Toc464040261][bookmark: _Toc473194605][bookmark: _Toc500776729][bookmark: _Toc99357070]Организации, участвующие в испытаниях
Заказчик: АО «ЦентрИнформ» (разработка за счет собственных средств).
Место нахождения: 191123, город Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.26.
Исполнитель: Акционерное общество «ЦентрИнформ».
Место нахождения: 191123, город Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.26.

[bookmark: _Toc464040262][bookmark: _Toc473194606][bookmark: _Toc500776730][bookmark: _Toc99357071]Перечень документов, предъявляемых на испытания
Состав программной документации должен включать в себя:
· Описание функциональности. Функциональные характеристики;
· Структура и состав Системы;
· Программа и методика испытаний (ГОСТ 34.603-92, РД-50-34.698-90); 
· Руководство пользователя.
[bookmark: _Toc464040263][bookmark: _Toc473194607][bookmark: _Toc500776731][bookmark: _Toc99357072]Объем испытаний
Объем испытаний определяется количеством проверок, которым подвергаются программные средства для проверки работоспособности Системы в целом и правильности взаимодействия ее подсистем. 
 Данная Программа устанавливает необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.
В процессе испытаний допускается проводить одновременную проверку нескольких модулей Системы.

[bookmark: _Toc464040264][bookmark: _Toc473194608][bookmark: _Toc500776732][bookmark: _Toc99357073]Перечень этапов испытаний и проверок 
В рамках испытаний АИС АТЗО проводятся проверки в следующем объеме:
· проверка комплектности и качества документации на разрабатываемые программные средства;
· проверка работоспособности ИСБО и выполнения требований документов, указанных в п. 3.4.
Проверка комплектности и качества документации проводится путем анализа и проверки документации на предмет соответствия требованиям документов «Методические указания. РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» и «Виды программ и программных документов» ГОСТ 19.101 77.
Испытания проводятся путем проверки работоспособности заявленного функционала программного обеспечения и взаимодействия его частей. Для проверки работоспособности используется специально разработанный набор сценариев (тестов), однозначно подтверждающих работоспособность функционала.

[bookmark: _Toc464040265][bookmark: _Toc473194609][bookmark: _Toc500776733][bookmark: _Toc99357074]Последовательность проведения испытаний
Испытания Системы проводятся в следующей последовательности:
· исполнитель предъявляет комиссии по приемке работ проектную документацию;
· исполнитель представляет и устанавливает на объекте испытаний программное обеспечение;
· проводятся испытания Системы по данной Программе;
· в случаях аварийного завершения выполнения пунктов Программы испытания продолжаются по последующим пунктам при отсутствии грубых ошибок в работе программного обеспечения;
· испытания по пунктам Программы, завершившиеся аварийно, возобновляются после выявления и устранения причин аварийного завершения.

[bookmark: _Toc464040266][bookmark: _Toc473194610][bookmark: _Toc500776734][bookmark: _Toc99357075]Требования по испытаниям программных средств
Каждое программное средство и его отдельные модули должны быть испытаны. Эти испытания должны показать, что каждый модуль выполняет предназначенную ему функцию и не выполняет не предназначенных функций.
Программные средства должны пройти испытания на отсутствие компьютерных вирусов.
Испытания программных средств проводятся в соответствии с Программой и методикой испытаний.

[bookmark: _Toc464040267][bookmark: _Toc473194611][bookmark: _Toc500776735][bookmark: _Toc99357076]Работы, проводимые после завершения испытаний
 По результатам испытаний необходимо оформить отчетную документацию. При этом также производятся (при необходимости) корректировки документации и параметров объекта испытаний, включая доработки программных средств.


[bookmark: _Toc464040268][bookmark: _Toc473194612][bookmark: _Toc500776736][bookmark: _Toc99357077]Условия и порядок проведения испытаний
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Испытания проводятся на площадке Заказчика, технические и программные средства моделируются в тестовом контуре в конфигурации, которая запланирована для эксплуатации Системы. При проведении испытаний доступ к объекту испытаний предоставляется ограниченному кругу пользователей. Испытания проводятся с максимальным использованием реальных данных, тестовые данные должны применяться только при необходимости. Предварительной подготовки отдельных тестовых данных не требуется.

[bookmark: __RefHeading___Toc15561016][bookmark: _Toc22204857][bookmark: _Toc88470748][bookmark: _Toc99357079]Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний
Испытания ИСБО проводят в объеме, необходимом для проверки взаимодействия всех частей программного обеспечения и работоспособности информационной системы в целом.
Проведению испытаний должно предшествовать:
· окончание этапа разработки;
· окончание этапа тестирования;
· завершение разработки рабочей документации; 
· пуско-наладочные работы;
· организация и подготовка рабочих мест пользователей и администраторов Системы для проведения испытаний;
· формирование приемочной комиссии.
Условий начала отдельных этапов испытаний не устанавливается.
Завершение этапов испытаний происходит при условии успешного проведения всех предусмотренных проверок (полного или неполного, но достаточного соответствия фактических результатов ожидаемым).
При возникновении в ходе испытаний отказов и аварийных ситуаций проведение соответствующих этапов испытаний до ликвидации последствий и устранения причин прекращается. В случаях сбоев и выявления недостатков проведение соответствующих этапов испытаний также может быть прекращено до их устранения.
При возобновлении этапов испытаний, проведение которых было прекращено, должны быть повторно проведены все проверки, ранее не завершенные успешно. Решение о повторном проведении ранее успешно завершенных проверок в связи с корректировками объекта испытаний или документации при устранении недостатков, причин отказов, аварий, сбоев и т.п. в каждом случае принимают ответственные за проведение испытаний.
В ходе испытаний выявленные недостатки, ошибки, замечания, причины и последствия отказов, аварий и сбоев должны быть устранены, выдвинутые и зафиксированные в Протоколе испытаний требования – выполнены.

[bookmark: _Toc464040270][bookmark: _Toc473194614][bookmark: _Toc500776738][bookmark: _Toc99357080]Имеющиеся ограничения
Все участники испытаний Системы должны иметь:
· технические возможности выйти в Интернет и зайти на тестовый стенд.

[bookmark: _Toc464040271][bookmark: _Toc473194615][bookmark: _Toc500776739][bookmark: _Toc99357081]Требования к техническому обслуживанию 
Технические средства Системы и персонал должны размещаться в существующих помещениях Заказчика, которые по климатическим условиям должны соответствовать СН 512-78 «Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники» (п.3):
· температура окружающего воздуха 20°±2 °С (не более 25 °С);
· относительная влажность 20-70 % (не более 75 % в холодный период, в теплый для 25 °С - не более 65 %, для 24 °С и ниже - не более 70 %);
· допустимый уровень шума не более 65 дБ. Допустимый уровень вибрации не должен превышать по амплитуде 0,1 мм и по частоте 25 Гц.
 
[bookmark: _Toc464040272][bookmark: _Toc473194616][bookmark: _Toc500776740][bookmark: _Toc99357082]Меры, обеспечивающие безопасность
При проведении испытаний разработчик должен обеспечить соблюдение требований безопасности, установленных ГОСТ 12.2.007.0–75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

[bookmark: _Toc464040273][bookmark: _Toc473194617][bookmark: _Toc500776741][bookmark: _Toc99357083]Порядок взаимодействия организаций, участвующих в испытаниях
При проведении испытаний устанавливается следующий порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя:
1. Исполнитель письменно или иным способом, обеспечивающим подтверждение факта извещения, извещает Заказчика о готовности к проведению испытаний.
2. Заказчик назначает срок проведения испытаний и приемочную комиссию, которая должна включать в свой состав представителей Заказчика и Исполнителя.
4. Заказчик совместно с Исполнителем проводят все подготовительные мероприятия для проведения испытаний на объекте Заказчика.
5. Заказчик совместно с Исполнителем проводят испытания и осуществляют контроль проведения испытаний, а также документируют ход и результаты проведения соответствующих проверок в Протоколах испытаний.
7. Исполнитель устраняет выявленные в испытаниях и указанные в Протоколах испытаний недостатки.
8. Заказчик осуществляет контроль устранения недостатков.
На промежуточных и завершающих этапах испытаний Заказчик и Исполнитель оформляют отчетные документы в соответствии с Разделом 8 «Отчетность» настоящей Программы и методики испытаний.

[bookmark: _Toc464040274][bookmark: _Toc473194618][bookmark: _Toc500776742][bookmark: _Toc99357084]Требования к персоналу, проводящему испытания
Персонал, проводящий испытания, должен относится к штату Исполнителя или Заказчика.
Персонал должен иметь знания и навыки работы с системным ПО Системы и готовыми программными пакетами и продуктами в составе специального ПО Системы, в том числе с программными средствами из состава, указанного ПО, используемыми для проверок.
Допуск персонала к испытаниям осуществляется в установленном порядке по решению Приемочной комиссии.
Требования к наличию специальных допусков у персонала, проводящего испытания, не предъявляются.

[bookmark: _Toc464040275][bookmark: _Toc473194619][bookmark: _Toc500776743][bookmark: _Toc99357085]Материально-техническое обеспечение испытаний
Испытания проводятся с использованием технического обеспечения тестового контура на площадке Заказчика или Исполнителя, по решению Сторон. 
Конфигурация и характеристики используемых технических средств, готового программного обеспечения и баз данных должны соответствовать требованиям, определенным на стадии проектирования.



[bookmark: _Toc464040279][bookmark: _Toc473194623][bookmark: _Toc500776747][bookmark: _Toc99357086]Метрологическое обеспечение испытаний
[bookmark: _Toc464040280][bookmark: _Toc473194624][bookmark: _Toc500776748]Программа испытаний не требует использования специализированного измерительного оборудования.
В качестве оценки результатов испытаний (отдельных проверок) применяются значения:
·  «успешно» – проверка считается пройденной успешно, если полученный результат соответствует ожидаемому (положительному) в полной или в достаточной мере. Успешно пройденная проверка означает соответствие Объекта испытаний в этой части функциональным характеристикам.
· «не успешно» – проверка считается пройденной не успешно (не пройденной), если полученный результат не соответствует ожидаемому (положительному), а также если проверка вызывает сбои, отказы или аварийные ситуации, за исключением вызванных иными факторами, случайно совпавшими с проведением проверки.
Значение «успешно» для испытаний или групп проверок в обобщенных результатах в Протоколе испытаний применяется, когда пройдены успешно все проверки в рамках этого испытания или группы проверок, в том числе в обобщенных результатах в Протоколе испытаний, если указанные проверки успешно пройдены ранее (при предварительных испытаниях) и их повторное проведение в рамках испытаний настоящей Программой и методикой испытаний не предусматривается.
Для обеспечения единства оценки вводятся следующие критерии показателей.
Под недостатками низкой значимости понимаются несущественные недостатки (замечания, требования) в части качества реализации (скорости выполнения функций, дизайна, удобства пользовательского интерфейса) при соответствии функциональным требованиям.
Под недостатками средней степени значимости понимается неполное соответствие функциональным требованиям и/или требованиям иного характера, при этом также возможны несущественные недостатки качества реализации.
Под недостатками высокой степени значимости понимается несоответствие функциональным требованиям, независимо от наличия при этом прочих недостатков, или значительное несоответствие требованиям иного характера.
Недостатки подлежат оценке с точки зрения значимости для соответствия Объекта испытаний заявленным функциональным характеристиками и требуемых сроков на их устранение. 
[bookmark: _Toc99357087]Отчетность
Результаты испытаний, предусмотренных настоящей Программой и методикой испытаний, фиксируются в Протоколе (протоколах) испытаний. Протокол испытаний подлежит оформлению для всех испытаний (форма Протокола приведена в Приложении А). 
В Протоколе испытаний отражаются следующие сведения:
· общие сведения об испытаниях: Объект испытаний; основания для проведения испытаний; назначение испытаний; список проводивших испытания должностных лиц; период, продолжительность и место (места) проведения испытаний; сведения о ранее проведенных испытаниях; перечень разделов и пунктов настоящей Программы и методики испытаний, на соответствие которым проведены испытания;
· сведения о ходе и результатах испытаний: сведения об условиях проведения испытаний; результаты проверок, проведенных в рамках испытаний, в том числе описания выявленных в них недостатков; сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях при испытаниях;
· обобщённые результаты испытаний;
· выводы о соответствии Объекта испытаний заявленным функциональным характеристикам и заключение Приемочной комиссии по результатам испытаний о возможности соответственно приемки Системы в опытную эксплуатацию и последующего ввода Системы в постоянную эксплуатацию.
В Протоколы испытаний могут быть занесены замечания и требования, проводящих испытания, например, замечания персонала по удобству эксплуатации Системы.
Завершающим отчетным документом этапа испытаний является Акт о приемке Системы в опытную эксплуатацию (форма Акта приведена в Приложении Б). 











[bookmark: _Toc372628758][bookmark: _Toc396692682][bookmark: _Toc531850931]Приложение А. Протокол испытаний (форма)

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
Объектом испытаний являются программные средства Интегрированной системы безопасности объектов (ИСБО или Система). 


2. [bookmark: _Toc20468264][bookmark: _Toc180673537][bookmark: _Toc215992133][bookmark: _Toc216070227][bookmark: _Toc358636401][bookmark: _Toc358849297][bookmark: _Toc372628759][bookmark: _Toc396692683][bookmark: _Toc531850932]ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Целью испытаний является проверка работоспособности программного обеспечения Системы и взаимодействия ее подсистем, реализации функциональных характеристик, заявленных в общем описании Системы («Описание функциональности. Функциональные характеристики»). 


3. [bookmark: _Toc20468265][bookmark: _Toc180673538][bookmark: _Toc215992134][bookmark: _Toc216070228][bookmark: _Toc358636402][bookmark: _Toc358849298][bookmark: _Toc372628760][bookmark: _Toc396692684][bookmark: _Toc531850933]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. [bookmark: _Toc396692685][bookmark: _Toc396692836][bookmark: _Toc396693149][bookmark: _Toc396692686][bookmark: _Toc396692837][bookmark: _Toc396693150][bookmark: _Toc396692687][bookmark: _Toc396692838][bookmark: _Toc396693151][bookmark: _Toc372628761][bookmark: _Toc396692688][bookmark: _Toc531850934] Перечень руководящих документов
Настоящий Протокол разработан в соответствии со следующими документами:
· ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем.
· РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы требования к содержанию документов.
· ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
· Описание функциональности. Функциональные характеристики.
· Модули Системы.


3.2. [bookmark: _Toc372628762][bookmark: _Toc396692689][bookmark: _Toc531850935] Место и продолжительность испытаний
Испытательный стенд находится на территории Заказчика.
Испытания проводятся в течение 8 часов. 


3.3. [bookmark: _Toc372628763][bookmark: _Toc396692690][bookmark: _Toc531850936] Участники испытаний
В испытаниях принимают участие: 
Со стороны Заказчика:
______________________________________________      _______________________  
                                              (Должность)                                                                                                               (Ф. И.О.)                                                    
______________________________________________      _______________________  
                                              (Должность)                                                                                                               (Ф. И.О.)                                                    
______________________________________________      _______________________  
                                              (Должность)                                                                                                               (Ф. И.О.)                                                    

Со стороны Исполнителя:
______________________________________________      _______________________  
                                              (Должность)                                                                                                               (Ф. И.О.)                                                    
______________________________________________      _______________________  
                                              (Должность)                                                                                                               (Ф. И.О.)                                                    
______________________________________________      _______________________  
                                              (Должность)                                                                                                               (Ф. И.О.)                                                    

Допускается привлечение экспертов из сторонних организаций. 


3.4. [bookmark: _Toc372628764][bookmark: _Toc396692691][bookmark: _Toc531850937] Перечень ранее проведенных испытаний
До начала данных испытаний испытания Системы не проводились.

3.5. [bookmark: _Toc372628765][bookmark: _Toc396692692][bookmark: _Toc531850938] Перечень предъявляемых на испытания документов
Ниже приведен перечень программной документации, предъявляемой для использования:
· Описание функциональности. Функциональные характеристики;
· Модули Системы; 
· Программа и методика испытаний;
· Руководство пользователя. 

4. [bookmark: _Toc20468271][bookmark: _Toc180673544][bookmark: _Toc215992140][bookmark: _Toc216070233][bookmark: _Toc358636405][bookmark: _Toc358849301][bookmark: _Toc372628766][bookmark: _Toc396692693][bookmark: _Toc531850939]ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ
Приемочные испытания проводятся в следующем объеме:
· проверка комплектности документации из п. 3.5;
· проверка выполнения функциональных требований, предъявляемых к качеству выполнения функций ИСБО;
· [bookmark: _Toc91252370][bookmark: _Toc91251657][bookmark: _Toc91241354][bookmark: _Toc91241104][bookmark: _Toc91240827][bookmark: _Toc91051843][bookmark: _Toc91252368][bookmark: _Toc91251655][bookmark: _Toc91241352][bookmark: _Toc91241102][bookmark: _Toc91240825][bookmark: _Toc91051841][bookmark: _Toc91252365][bookmark: _Toc91251652][bookmark: _Toc91241349][bookmark: _Toc91241099][bookmark: _Toc91240822][bookmark: _Toc91051838][bookmark: _Toc91252364][bookmark: _Toc91251651][bookmark: _Toc91241348][bookmark: _Toc91241098][bookmark: _Toc91240821][bookmark: _Toc91051837][bookmark: _Toc91252360][bookmark: _Toc91251647][bookmark: _Toc91241344][bookmark: _Toc91241094][bookmark: _Toc91240817][bookmark: _Toc91051833][bookmark: _Toc91252359][bookmark: _Toc91251646][bookmark: _Toc91241343][bookmark: _Toc91241093][bookmark: _Toc91240816][bookmark: _Toc91051832][bookmark: _Toc91252352][bookmark: _Toc91251639][bookmark: _Toc91241336][bookmark: _Toc91241086][bookmark: _Toc91240809][bookmark: _Toc91051825][bookmark: _Toc91252349][bookmark: _Toc91251636][bookmark: _Toc91241333][bookmark: _Toc91241083][bookmark: _Toc91240806][bookmark: _Toc91051822][bookmark: _Toc91252348][bookmark: _Toc91251635][bookmark: _Toc91241332][bookmark: _Toc91241082][bookmark: _Toc91240805][bookmark: _Toc91051821][bookmark: _Toc91252344][bookmark: _Toc91251631][bookmark: _Toc91241328][bookmark: _Toc91241078][bookmark: _Toc91240801][bookmark: _Toc91051817]проверка выполнения функций на соответствие Функциональным требованиям проводится по методике предварительных испытаний.
[bookmark: _Toc396692694][bookmark: _Toc396692845][bookmark: _Toc396693158][bookmark: _Toc215992142]
Таблица 1. Перечень тестовых заданий


5. [bookmark: _Toc396692701][bookmark: _Toc531850940]РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Проведены испытания работоспособности Системы и ее функциональных возможностей. В ходе испытаний проверено соответствие функциональных возможностей заявленным требованиям.
Процесс предварительных испытаний ИСБО показал, что программный продукт работоспособен и выполняет заявленные функции и требования.
Обнаруженные замечания и неисправности разрешены.
По результатам предварительных испытаний было принято решение о возможности предъявления программного обеспечения Системы в опытные испытания.

5.1. [bookmark: _Toc372627106][bookmark: _Toc531850941]Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях
Отказов, сбоев и аварийных ситуаций в процессе испытаний не наблюдалось.

5.2. [bookmark: _Toc312257555][bookmark: _Toc372627107][bookmark: _Toc531850942]Сведения о корректировках параметров объекта испытаний и технической документации	
Корректировок параметров объекта испытаний и технической документации в процессе испытаний не проводилось.

5.3. [bookmark: _Toc312336633][bookmark: _Toc372627108][bookmark: _Toc531850943]Заключение комиссии
Результаты испытаний:
Комплектность ИСБО системы соответствует эксплуатационным документам.
Комплектность документации соответствует требованиям к документированию.
Контрольные примеры пройдены полностью. 
Требования эргономики и технической эстетики соблюдены.
Функциональные требования выполнены в полном объеме.
Замечаний по результатам приемочных испытаний не выявлено.


Заключение комиссии:
[bookmark: _Toc131516101][bookmark: _Toc372627109]Разработанные программные средства ИСБО соответствует заявленным требованиям и могут быть приняты в промышленную эксплуатацию.
Подписи членов комиссии документа «Протокол проведения приемочных испытаний».

	Председатель комиссии:
	______________________ /                         /


	Член комиссии:
	______________________ /                         /


	Член комиссии:
	______________________ /                        /


	Член комиссии:
	______________________ /                        /


	Член комиссии:
	______________________ /                        /


	Член комиссии:
	______________________ /                        /


	Член комиссии:
	______________________ /                       /
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[bookmark: _Toc88133326]Приложение Б. Акт о приемке Системы в опытную эксплуатацию (форма)

[bookmark: __RefHeading___Toc15561028][bookmark: _Toc88133327]1. Наименование Системы
Наименование Системы – «Интегрированная система безопасности объектов» (далее – ИСБО, или Система).

[bookmark: __RefHeading___Toc15561029][bookmark: _Toc88133328]2. Основание проведения опытной эксплуатации
Опытная эксплуатация Системы проводится на основании следующих документов:
· [bookmark: _Hlk12441616]Техническое задание на выполнение работ; 
Программа и методика испытаний;
Протокол испытаний  
[bookmark: _Hlk12446264][bookmark: __RefHeading___Toc15561030][bookmark: _Toc88133329]Ввод Системы в опытную эксплуатацию осуществляется по результатам испытаний, проводимых в соответствии с Программой и методикой испытаний. Результаты испытаний фиксируются в Протоколе предварительных испытаний.

3 Состав приемочной комиссии и основание для ее работы
Приемочная комиссия по приемке работ по разработке программных средств ИСБО сформирована в составе:
	Председатель Комиссии
	
	

	Должность
	Наименование организации
	Фамилия, И. О.

	
	
	

	Члены Комиссии:
	
	

	Должность
	Наименование организации
	Фамилия, И. О.

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc88133330]4. Принятые решения
   В результате испытаний Системы, проведенных в соответствии с Программой и методикой испытаний в период с «____»_____ по «____»_______ 2020 г., результаты которых зафиксированы в Протоколе испытаний, Приемочной комиссией решено:
   1. Признать результаты испытаний ИСБО успешными / не успешными.
   2. Признать Систему соответствующей требованиям Технического задания.
[bookmark: _GoBack]   3. Принять Систему в опытную эксплуатацию, установить период опытной эксплуатации с «____» ___________ 2022 г. по «____» ____________ 2022 г.
   4. При подготовке Системы к вводу в опытную эксплуатацию учесть выдвинутые в ходе испытаний замечания, требования, рекомендации, отраженные в Протоколе испытаний.
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